## Slide 1
自动控制原理

## Slide 2
1. 反馈：控制原理的核心思想
2. 传递函数：控制系统数学模型
3. 方框图：控制系统结构
4. 信号流图：控制系统拓扑结
5. 梅森公式：数圈圈与消消乐
6. 性能指标：控制效果评价
7. 衰减振荡：欠阻尼二阶系统
8. 稳定：控制系统首要任务
9. 稳态误差：准确性的度量
10. 校正：实现控制的手段
11. 放眼大局：根轨迹法
12. 根轨迹：基本形态
13. 根轨迹：细节修正
14. 参数根轨迹：广义定义
15. 根轨迹法：图形化思考
16. 频率特性：换个角度看控制
17. 近似叠加：绘制伯德图
18. 按图索骥：伯德图求传递函数
19. 幅相特性：换个角度看频域
20. 宽备窄用：稳定裕度

## Slide 3
能理解开环幅相特性的含义
01
能手工绘制概略开环幅相特性
02
能确定开环幅相特性的特征点
03
能使用计算机辅助验证
04
学习目标
第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | 第六章
基本概念 | 数学模型 | 时域分析法 | 根轨迹法 | 频域分析法 | 校正方法
重
难
19. 幅相特性：换个角度看频域

## Slide 4
这叫开环幅相特性，也叫奈奎斯特图
老师，您在画什么啊？

## Slide 5
可以用来判断反馈系统的稳定性。
这个图有什么用啊？
这么简单一条线就能判断？

## Slide 6
系统开环幅相曲线
当输入信号的频率变化时，频率响应的幅值和相角在极坐标系上形成的轨迹
定义

## Slide 7
系统开环幅相曲线
起点(低频段)
01

## Slide 8
系统开环幅相曲线
终点(高频段):
02
终点处幅值
终点处相角

## Slide 9
系统开环幅相曲线
与负实轴交点:试探法
03
方法1
方法2
相角穿越频率
幅值穿越频率
截止频率
？
在Bode图
什么位置？

## Slide 10
概略绘制极坐标图步骤
求频率特性
01
起点
求特征点
02
概略绘图
03
终点
负实轴交点
开环频率特性
幅频特性
相频特性
实频特性
虚频特性
含零点时可能扭曲
不含零点时单调收缩
实部渐近线

## Slide 11
绘制概略极坐标图例1
求频率特性
01
起点
求特征点
02
概略绘图
03
终点
负实轴交点
不含零点时单调收缩
实部渐近线
幅角范围
，无渐近线

## Slide 12
s = tf('s’); % 建立传递函数的复数变量
G = 10/((0.2*s+1)*(s+1));% 建立传递函数
nyquist(G) % 绘制开环幅相特性
代码
绘制概略极坐标图例1
？
为什么不一样？

## Slide 13
绘制概略极坐标图例2
求频率特性
01
起点
求特征点
02
概略绘图
03
终点
负实轴交点
不含零点时单调收缩
实部渐近线
幅角范围

## Slide 14
绘制概略极坐标图例3
求频率特性
01
起点
求特征点
02
概略绘图
03
终点
负实轴交点
不含零点时单调收缩
实部渐近线
幅角范围
，无渐近线
Notes: 用幅频相频还是实频虚频？只有在系统型别为1时用实频虚频，因为涉及到渐近线。其他情况用幅频相频。

## Slide 15
绘制概略极坐标图例4
求频率特性
01
求特征点
02
概略绘图
03
负实轴交点
不含零点时单调收缩
实部渐近线

## Slide 16
总结
频域稳定判据
开环幅相特性和的关系
简洁下的深刻
幅角原理
稳定
不稳定

## Slide 17
总结
幅相特性
01
起点终点
02
单位圆交点
04
负实轴交点
03
幅值和相角在频率变化时的极坐标轨迹
穿越频率，
截止频率，
复杂现象的简洁概括
简洁下的深刻

## Slide 18
课后思考
？
根据下图实验数据分析开环幅相特性和闭环系统稳定性的关系

## Slide 19
课外拓展及预习要求
[1] Pejović, P. (2019, October). Replotting the nyquist plot-a new visualization proposal. In 2019 20th International Symposium on Power Electronics (Ee) (pp. 1-6). IEEE.
[2] Fan, L., & Miao, Z. (2020). Admittance-based stability analysis: Bode plots, nyquist diagrams or eigenvalue analysis?. IEEE Transactions on Power Systems, 35(4), 3312-3315.
DR_CAN奈奎斯特稳定性判据： https://www.bilibili.com/video/BV1yg4y1B7JM?share_source=copy_web

## Slide 20
课外拓展及预习要求
控制之美，王天威著，清华大学出版社，2022
在线视频095，096
参与在线讨论

## Slide 21
19. 幅相特性：换个角度看频域