## Slide 1
自动控制原理

## Slide 2
1. 反馈：控制原理的核心思想
2. 传递函数：控制系统数学模型
3. 方框图：控制系统结构
11. 放眼大局：根轨迹法
12. 根轨迹：基本形态
13. 根轨迹：细节修正
14. 参数根轨迹：广义定义
15. 根轨迹法：图形化思考
16. 频率特性：换个角度看控制
17. 近似叠加：绘制伯德图
18. 按图索骥：伯德图求传递函数
19. 幅相特性：换个角度看频域
20. 宽备窄用：稳定裕度
4. 信号流图：控制系统拓扑结
5. 梅森公式：数圈圈与消消乐
6. 性能指标：控制效果评价
7. 衰减振荡：欠阻尼二阶系统
8. 稳定：控制系统首要任务
9. 稳态误差：准确性的度量
10. 校正：实现控制的手段

## Slide 3
第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | 第六章
基本概念 | 数学模型 | 时域分析法 | 根轨迹法 | 频域分析法 | 校正方法
由微分方程建立结构图
01
掌握结构图等效基本法则
02
灵活运用结构图化简技巧
03
复杂结构图化简
04
学习目标
重
难
3. 方框图：控制系统结构

## Slide 4
方框图(Block Diagram)的组成
信号线
01
引出点
02
从同一信号线上引出的信号，数值和性质完全相同
有箭头的直线，箭头表示信号传递方向
信号引出或测量的位置

## Slide 5
综合点
03
方框
04
方框图(Block Diagram)的组成
对两个或两个以上的信号进行代数运算，“+”表示相加，常省略，“−”表示相减。
表示典型环节或其组合，框内为对应的传递函数，两侧为输入、输出信号线。

## Slide 6
例：建立方框图
由微分方程得到规范的因果关系
01

## Slide 7
例：建立方框图
绘动态结构图
02
按照变量的传递顺序，依次连接各元件的结构图

## Slide 8
例：建立方框图
绘动态结构图
02
按照变量的传递顺序，依次连接各元件的结构图

## Slide 9
例：建立方框图
绘动态结构图
02
按照变量的传递顺序，依次连接各元件的结构图

## Slide 10
例：建立方框图
绘动态结构图
02
按照变量的传递顺序，依次连接各元件的结构图

## Slide 11
典型连接方式及等效变换
串联及等效
01

## Slide 12
典型连接方式及等效变换
并联及等效
02

## Slide 13
典型连接方式及等效变换
反馈及等效
03

## Slide 14
等效移动规则
前移：在移动支路中串入所越过的传递函数方框
后移：在移动支路中串入所越过的传递函数的倒数方框
引出点移动
01

## Slide 15
前移：在移动支路中串入所越过的传递函数的倒数方框
后移：在移动支路中串入所越过的传递函数方框
等效移动规则
综合点移动
02

## Slide 16
相邻综合点之间可以随意调换位置
相邻引出点之间可以随意调换位置
注意:相邻引出点和综合点之间不能互换!
等效移动规则
相邻综合点移动
03

## Slide 17
结构图等效变换方法
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03
直接使用公式化简典型结构：串联、并联或反馈
若没有三种典型结构，且回路之间有交叉，则必须移位。
比较点只能向相邻比较点方向移位
引出点只能向相邻引出点方向移位
移位后合并
注意:相邻引出点和综合点之间不能互换!

## Slide 18
结构图简化
电枢控制直流电动机
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 19
结构图简化
电枢控制直流电动机
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 20
结构图简化
电枢控制直流电动机
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 21
结构图简化
电枢控制直流电动机
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 22
结构图简化
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 23
结构图简化
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 24
结构图简化
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 25
结构图简化
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 26
结构图简化
找典型
01
解交叉
02
由内向外
03

## Slide 27
引出点移动

## Slide 28
综合点移动

## Slide 29
例：简化结构图，并求传递函数
方法1：引出点后移

## Slide 30
方法2：引出点前移
例：简化结构图，并求传递函数

## Slide 31
随堂练习

## Slide 32
总结
建立结构图
01
等效法则
02
化简法则
04
信号不变性
03
微分方程做拉氏变换，依因果顺序连接
串联、并联、反馈
引出点后移除，前移乘；综合点后移乘，前移除
找典型，解交叉，由内向外
图形化模型
形式化模型

## Slide 33
课后思考
？
为什么引出点和综合点不能交换顺序？
？
是否存在不可化简的结构图？

## Slide 34
课外拓展及预习要求
[1] Boussahoua, B., & Elmaouhab, A. (2019, February). Reliability analysis of electrical power system using graph theory and reliability block diagram. In 2019 Algerian Large Electrical Network Conference (CAGRE) (pp. 1-6). IEEE.
[2] Lisnianski, A. (2007). Extended block diagram method for a multi-state system reliability assessment. Reliability Engineering & System Safety, 92(12), 1601-1607.
一道题搞定方框图的化简求传递函数：https://www.bilibili.com/video/BV1Uy4y1H7Lf?share_source=copy_web

## Slide 35
课外拓展及预习要求
控制之美，王天威著，清华大学出版社，2022
在线视频023、024
参与在线讨论

## Slide 36
感谢聆听！
3. 方框图：控制系统结构
“Blocked”